附3：阳春市人民医院感染科和肿瘤介入中心零星修缮项目清单

| 序号 | 施工地点 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感染科一楼 | 2110房门换门吸1个，2111房换门吸1个 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 感染科一楼 | 门口纱窗维修 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 感染科一楼 | 观察室拆柜1个，柜门铰6个；柜台加板1张：56cm*60cm，柜台换柜门3扇60cm*38cm*3扇，换电脑抽板5张：16cm*38cm*5张 ，柜台换层间板1张：50cm*76cm，共用规格2.44m*1.2m*2张18厘板生态板 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 感染科一楼 | 库房门换门吸1个，医护人员专用通道换门吸1个，拆柜台4张，库房拆旧柜和安装柜1个，医生值班室换门锁1把 卫生间换铝合金门1道 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 感染科一楼 | 医生值班室通道窗贴玻璃纸：1.5m*0.8m=2张，1.5m*0.5m=2张，0.5*0.5=1张 清洁区门换门口吸个， 更衣室换铝门1道， 开水房换门锁 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 感染科一楼 | 脱间门换门套色板1张：2m*0.4m 卫生间门维修 104房换门吸1个 101房换门吸1个 治疗室安装洗手盆1个， 拆玻璃间墙1幅 医护办公室做用8张18厘生态板（2.44m*1.2m）定做4层柜1个规格：2.98m*0.81m*0.43m | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 感染科 | 旧木吊柜换柜门拉手10个 换柜门门铰20付 旧木柜加抽屉1个0.5m*0.5m=1个 柜抽屉加锁1把 被服室门口换门吸2个 人工安装拉手和柜门铰锁 旧木柜重新油漆 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 感染科1楼 | 更衣室拆柜台2张 设备房换门吸1个 淋浴室门玻璃窗贴纸1张：0.8m*1.4m=1张； 医生值班室玻璃纸0.4m*13m=1张； 库房0.4m*0.8长0.6m*2.2m=1张；开水房0.4m*3.1m=1张； 设备房0.4m*3.1m=1张； 被服室6.2m*4m=1张； 治疗室0.4m*9.3m=1张； 护士站0.4m*9.3m=1张； 玻璃纸贴窗共23.24m2 |  |  |  |  |
| 9 | 感染科1楼 | 脱间卫生间门换门锁1把 护士站门口换门吸1个 男、女更衣室装衣钩和医生值班安装衣钩 开水房开孔1个，拆床2张，医生值班室安装洗手盘1个 铁架夹层木板2张用15厘甲板2.44m*1.2m=2张 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 感染科1楼 | 人工凿卫生间门地面开洞口安装DN110排水管10m后地面过砂浆做防水、安装蹲厕1个重新铺地面砖 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 感染科 | 拆旧石头柜台1条 医生办公室开门口1个 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 感染科 | 治疗室定做花岩石柜2条共9.2m，1条=6.8m（长）*0.6m（宽）0.8m（高）；1条=2.4m（长）*0.6m（宽）*0.8（高） | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 感染科1楼 | 修补腻子，房间脱间库房护士站治疗室楼梯间共181m2 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 感染科 | 用38*38方通24m、25*25的304不锈钢管78m、12mm夹板12张做架面板定做不锈钢架2个：1个4层不锈钢架（规模：长3m*2.7m高*0.76m宽) 1个5层不锈钢架（规模：2.42m高*2.4m长*0.7m宽） | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 感染科1楼 | 定做纱窗8个：0.49m*1.195m=3个；0.49m*1.85m=5个=4.659m2 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 感染科1楼 | 贴玻璃纸1张：0.4*7.10=1张 卫生间窗贴玻璃纸1张：2.3m*3m； 被服室加层板2张：0.75*3m*1张；0.7m*2.4m*1张，用15厘夹板2张2.4m*1.2m；仓库门换门锁1把；医生值班室换门锁1把；中心供氧室换门吸1个；设备房装衣钩1个；开水房装衣钩1个，拆床6张 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 感染科 | 医生值班室门口拆间墙和拆不锈钢护栏1条；医生办公室门口门装门吸1个 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 感染科 | 拆2103房、2102房，2101房，2107房，2108房，2110房，2111房，2112房，2106房、2105房，2104房玻璃窗泡沫胶14个窗；医生办公室和护士站门口安装标志牌各1个、安装病房闹钟和手机充电篮 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 肿瘤介入中心 感染科2楼 | 腻子修补墙病房：2211房，2212房，2213房，2216房，2201房，2205房，2206房，2207房，2209房共380m2 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 肿瘤血管介入中心2楼 | 病床扫油漆13张； 拆不锈钢门3道和铝门3道；2201房换卫生间门锁1把；2201房窗贴玻璃纸0.45m*1.11m=1张； 换纱窗网1张：0.4m*1.1m=1张； 玻璃窗开洞口1个 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 肿瘤血管介入中心2楼 | 搬运（病床、衣柜、资料等） | 项 | 1 |  |  |