支肩/腰架、发热管等询价

| 配件名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支肩/腰架（手术床） | DC-6A | 1 | 套 |  |  |
| 旋转托手架（手术床） | DC-3D | 1 | 套 |  |  |
| 旋转托手架（手术床） | DC-3E | 1 | 套 |  |  |
| 止血带（止血仪） | 特大1 | 2 | 条 |  |  |
| 止血带（止血仪） | 特大2 | 2 | 条 |  |  |
| 止血带（止血仪） | 大 | 2 | 条 |  |  |
| 止血带（止血仪） | 中 | 1 | 条 |  |  |
| 止血带（止血仪） | 小 | 1 | 条 |  |  |
| 传电板（无影灯） | ZF6000 | 2 | 套 |  |  |
| 压板（无影灯） | ZF6000 | 2 | 套 |  |  |
| 发热管（蒸汽发生器） | 15KW | 4 | 支 |  |  |
| 温度变送器（清洗机） | TH100 | 2 | 只 |  |  |
| 循环泵（煮沸机） | BE22B3 | 1 | 台 |  |  |
| 真空泵油（消毒机） | LV0100 | 2 | 瓶 |  |  |
| 油气分离器（真空泵） | FC-25KF | 2 | 个 |  |  |
| 旋片（真空泵） | TRP-36 | 5 | 片 |  |  |
| 油箱垫（真空泵） | TRP-36 | 1 | 片 |  |  |
| 灯泡（红外线治疗仪） | 250V100W | 1 | 只 |  |  |
| 接头 | 12*8 | 1 | 个 |  |  |
| 电容 | 20UF | 1 | 只 |  |  |
| 芯片（高能窄谱光治疗仪） | GZM-D | 1 | 块 |  |  |